| Россия Республика Алтай Усть-Канский район сельская администрация Усть-Канского сельского поселения Усть-Кан, ул. Октябрьская, 14 649450 тел/факс 22343 |  | Россия Алтай Республиканын Кан-Оозы аймагында Кан-Оозындагы jурт jеезенин jурт администрациязы Кан-Оозы jурт, Октябрьский, ороом 14, 649450 тел/факс 22343 |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | JОП |

«02» апреля 2018 г.                              № 13                                     с.Усть-Кан

«Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения в местах общественного

пользования на территории Усть-Канского

сельского поселения»

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Усть-Канского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории Усть-Канского сельского поселения согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте сельской администрации МО «Усть-Канское сельское поселение».

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Канского

сельского поселения                                                                      В.М. Кандыков

Приложение к постановлению

сельской администрации

Усть-Канского сельского поселения

от 02.04.2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования

населенных пунктов Усть-Канское сельское поселение

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушители (рекомендуемые - воздушно-пенные)(ОВП) | 2 |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Ведро | 2 |
| 4. | Багор | 1 |
| 5. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |
| 7. | Лопата совковая | 1 |
| 8. | Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб.м. | 1 |